ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Индустриальная, д. 1
г. Нижнеудинск




                                        «22» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 6 кв.м (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Меж. тамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)


	
	Система отопления 
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления.                 (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение

-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей, частичный ремонт эл. проводки (до 01.09.21)


     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.Индустриальная, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «22» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

 При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры на трубах ХВС и отопления.


	Запорная арматура ХВС -1шт.

Запорная арматура отопления- 10 шт.


	Текущий ремонт, ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления
	01.09.21

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	4
	Требуется ремонт межтамбурной двери


	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.21

	5
	Частичный ремонт кровли


	1,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	6
	Частичный ремонт отмостки
	6 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     
