ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 40
г.Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2,5 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка -2шт. (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 40

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя
	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Частичная замена труб отопления.
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 20 шт. 
Запорная арматура ХВС- 10 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 35 шт. 
Сварка труб отопления.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавка вставка – 2шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Провести частичный ремонт кровли

	2,5  кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.06.23

	5
	Текущий ремонт подъездов (побелка, покраска)
	890 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

