ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 33

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 25 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 145 м2. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 6 п.м. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Чердак
	Утепление чердачного помещения над квартирой № 22 (до 01.08.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ХВС (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена ф25-2м, ф25-1шт. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 33
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2.
	Окраска цоколя по периметру задания
	01.06.21

	2
	Частичный ремонт кровли

	6 п.м.
	Текущий ремонт кровли 
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, холодного и горячего водоснабжения, частичную замену.
Сварка труб отопления и горячего водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-30 шт. 
Запорная арматура ХВС- 14 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт.ф25-2м, отвод ф25-1шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, частичная замена.)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.21

	5
	Утепление чердачного помещения над квартирой №22

	0,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	6
	Частичный ремонт отмостки
	25 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.      
