ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 37

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :     
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 230 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Удлинить водосточные трубы (до 01.08.15)

	-
	Подъезд
	
	
	

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачных люков на замки (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС ( до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ.  Профилактика внутридомовой эл. проводки. Монтаж светильников с датчиком движения. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


