ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 24
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ : 
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 49 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные, входные двери 
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.23)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (кран ф20-8шт, сборки ф20-8шт.)  Сварка труб ГВС, частичная замена трубы ф32-6м., ф20-4м, отвод ф20-6шт, резьба ф20-12шт. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры. Частичная замена трубы  (труба ф25-2м.) (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Плавкая вставка – 1шт. (до 01.06.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 24

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И   
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	49 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, холодного и горячего водоснабжения. Частичная замена стояка отопления.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 7 шт. частичная замена трубы ф32-6м.
Запорная арматура ХВС- 7 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 14 шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.06.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли
	2 кв.м.

	Текущий ремонт 

	01.06.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей
	1 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)
	250 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена горячего водоснабжения
	Труба ф32-6м, ф20-4м, отвод ф20-6шт, резьба ф20-12шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения
	Кран шаровый ф20-8шт, сборка ф20-8шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	9
	Частичная замена трубы холодного водоснабжения
	Труба ф25-2м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.
