ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 1
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки (до 01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 186 кв.м.( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м.(до 01.07.15) 

	-
	Подъезд
	
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Замена межтамбурных дверей 5 шт. (до 01.05.15)

	-
	Лестничные площадки и марши
	Ремонт ограждений лестничного марша (до 01.06.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачных люков на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.06.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры , сварка труб ГВС (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, замена  запорной арматуры(ф50-4шт.), сварка ,  труб отопления (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


