 ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 81
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под., 2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 78 м2. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м.  (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	


	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена трубы ф40-3м.  (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия , замена запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. Теплоизоляция труб отопления. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных  эл.щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 81
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	78 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Ремонт межтамбурных дверей

	2 шт.
	Текущий ремонт 
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорную арматуру отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ГВС- 10 шт. Замена трубы ф40-3м. Ревизия запорной арматуры ХВС-6  шт. 
Отопления-30 шт.
Теплоизоляция труб ГВС и отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления и ГВС)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.21

	5
	Требуется ремонт шиферной кровли

	0,5 кв.м.

	Частичный ремонт кровли
	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

