ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 14

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :  
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 3 кв.м..(до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей 2шт. (до 01.07.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры по стоякам ГВС ( до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы.  (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления,  частичная замена запорной арматуры  (вентиль ф20-2шт)                (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажный эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. Сетей. Плавкая вставка-2шт, сжим прокалывающий-1шт.  ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.14

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Требуется частичный ремонт кровли
	3 кв.м.
	Текущий ремонт 


	01.07.23

	3
	Просвети ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт, Запорная арматура ХВС- 12 шт., 

Ревизия запорной арматуры отопления – 48 шт. 
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка -2шт, сжим прокалывающий-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления

	Вентиль ф20-2шт. 
	Текущий ремонт. 
	01.09.23

	6
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт. 
	Текущий ремонт. 
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

