ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 125
г. Нижнеудинск




                                         «13» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 6 м2., коньковой доски 10 п.м.              (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ремонт запорной арматуры, сварка труб ХВС. Замена запорной арматуры Вентиль шаровой ф40-1шт, резьба приварная ф40-1шт. Замена трубы  ф40-4м, отвод ф40-1шт. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23). 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления. (Вентиль п/п ф25-1шт, муфта п/п ф25-1шт, тройник п/п ф25-1шт, уголок п/п ф25-2шт, заглушка ф15-2шт, резьба приварная ф25-1шт, муфта разборная ф25-1шт. ) ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	 Ревизия внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 125
г. Нижнеудинск




                                         «13» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется провести ремонт шиферной кровли, коньковой доски
	6 м2/10 п.м.
	Текущий ремонт (частичный ремонт)
	01.07.23


	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения 
	Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления)
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 

	01.09.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей. 
	1 шт.


	Текущий ремонт 
	01.08.23

	6
	Замена запорной арматуры отопления 
	Вентиль п/п ф25-1шт, муфта п/п ф25-1шт, тройник п/п ф25-1шт, уголок п/п ф25-2шт, заглушка ф15-2шт, резьба приварная ф25-1шт, муфта разборная ф25-1шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	7
	Замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Вентиль шаровой ф40-1шт, резьба приварная ф40-1шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.23

	8
	Замена трубы холодного водоснабжения 
	Труба ф40-4м, отвод ф40-1шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

