ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 38
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 6 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 202 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 12 м. (до 01.08.21)

Ремонт водосточных труб. (до 01.06.21)

	-
	Подъезд
	Частичный ремонт крылец 1,6 подъезд (до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы( (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена ф89-20м., отводы ф89-2шт, труба ф50-8м. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ.
 (до 01.06.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 38

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	202 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Частичный ремонт коньковой доски


	12 п.м.

	Текущий ремонт 
	01.08.21

	3
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 


	Ревизия запорной арматуры ГВС- 35 шт. Запорная арматура ХВС- 15 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 55 шт. Частичная замена труб ф89-20м, ф50-8м, отвод ф50-2шт.


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21



	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.06.21

	5
	Ремонт межтамбурных дверей


	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	6
	Ремонт водосточных труб.


	Ф120-2шт.
	Текущий ремонт
	01.06.21

	7
	Частичный ремонт отмостки 
	6 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21

	8
	Частичный ремонт крылец 1,6 подъезд
	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

Акт

                             повторного осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 38

г. Нижнеудинск




                                         «27» марта 2017г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                   Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

Провела повторный осмотр жилого дома после схода снежного покрова по ул. Масловского, 38.

В ходе повторного осмотра установлено:
	п/п
	Год постройки

здания
	Основные виды неисправности  конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	1979
	На отмостке по периметру здания  видны многочисленные щели, трещины.


	5 м2
	Срок эксплуатации здания более 25 лет, требуется капитальный ремонт отмостки.

В рамках текущего ремонта требуется произвести ремонт отмостки цементным раствором по заделке трещин, щелей.
	01.09.17

(в рамках текущего ремонта)


ПОДПИСИ:
Инженер ООО УК «Экспресс»                              ________________            Тычина С.Л.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»    ________________           Болявина Н.И.
