ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 130м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 1,5 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	-
	Ремонт подъездов
	

	
	Подвал
	

	-
	Межтамбурные двери
	

	
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	2
	Система ГВС
	
	
	
	

	-
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ГВС  (до 01.09.23)

	
	Система ХВС
	
	
	
	

	-
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Частичная замена вентиля ф25-шт. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена вентиля ф20-2шт. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных шиитов и щитов ВРУ.  Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка-2шт.
(до 01.09.23)

	
	-подъезд
	

	
	
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 1

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя
	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Необходимо провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Частично произвести замену труб ГВС.
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 19 шт..  Запорная арматура ХВС- 11 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 46 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры,)
	01.09.23

	3
	Частичная замена запорной арматуры отопления


	Ф20-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	4
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Вентиль ф25-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-2шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	6
	Требуется ремонт шиферной кровли
	1,5 кв.м.

	Частичный ремонт кровли.

	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

