ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 2
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 202 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Ремонт коньковой доски 4 п.м. (до 01.06.21)                            Ремонт водосточных труб 3 шт. (до 01.06.21)

	
	Подвал
	

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (01.09.21)

	
	Подвал
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб горячей воды.              (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб холодной воды. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена ф50-10м, ф32-3м, отвод ф50-5шт.  (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.08.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022
 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.2

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                     
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя 


	202 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 33 шт. Сварка труб горячего водоснабжения. Ревизия запорной арматуры отопления – 60 шт, замена трубы отопления ф50-10м, ф32-3м, отвод ф50-5шт.
Ревизия запорной арматуры ХВС - 26шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб, частичная замена)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ.  
	01.08.21

	4 
	Провести ремонт межтамбурных дверей

	3 шт.
	Ремонт межтамбурных дверей
	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	1305 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Ремонт водосточных труб 


	Ф120-3шт.
	Текущий ремонт
	01.06.21

	7
	Частичный ремонт коньковой доски
	4 п.м.
	Текущий ремонт
	01.06.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

