ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 16

г. Нижнеудинск




                                      «04» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2 (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2,5 кв.м., коньковой доски 4 п.м. Ремонт водосточной системы (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	
	Ремонт подъездов
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	-
	Подвал
	Разбор кладовок, очистка подвального помещения 259 кв.м. (до 01.09.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.(до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры.     (до 01.08.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.16

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя по периметру здания.
	15.05.21

	2
	Требуется частичный ремонт кровли
	2,5 кв.м, 4 п.м.


	Частичный ремонт кровли


	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления и горячего водоснабжения.


	Ревизия запорной арматуры ГВС- 12 шт. Запорная арматура ХВС- 6 шт., 

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.21



	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Ремонт водосточной системы 
	Отвод ф120-2шт.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	6
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	450 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	7
	Разбор кладовок в подвальном помещении, очистка подвального помещения.
	259 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

