ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 12
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2 (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 5 п.м. (до 01.07.23)

	
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб горячего водоснабжения. ( до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (Вентиль ф25-10шт, сборка ф25-10шт, заглушка ф25-10шт. )(до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления,                    (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл.щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Сжим прокалывающий-1шт.                 (до 01.07.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

.                                            
АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.12

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя
	130 м2
	Окраска цоколя

	15.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт. Запорная арматура ХВС- 12 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 56 шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Сжим прокалывающий – 1 шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.07.23

	4
	Частичный ремонт коньковой доски

	5 п.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Вентиль ф 25-10шт, сборка ф25-10шт, заглушка ф25 -10шт.

	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.  

Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.
.                                            

