ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Индустриальная, д. 1
г. Нижнеудинск




                                        «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Проведен капитальный ремонт кровли

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Меж. тамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.23)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления.                 (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение

-подъезд
	Ревизия электрических сетей в подъезде дома.                       (до 01.09.23)


     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.Индустриальная, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

 При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры на трубах ХВС и отопления.

	Запорная арматура ХВС -1шт.
Запорная арматура отопления- 10 шт.


	Текущий ремонт, ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	01.09.23

	4
	Требуется ремонт межтамбурной двери

	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
