ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 66

г.Нижнеудинск




                                         «05» марта 2014г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,3 кв.м. (до 01.09.15)

	-
	Подъезд
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачных люков на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ГВС (до 01.09.15)


	
	-подъезд
	
	
	

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена стояка ХВС (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. (01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Профилактика внутридомовых эл.сетей. Ревизия ВРУ. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


