             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 95
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.



	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 кв.м. (до 01.06.23 )

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м.  ( до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, сварка труб отопления, (до 01.09.23)

	
	- чердачное помещение
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 95
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома Управляющей Компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя
	58 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли.
	2 кв.м.


	Частичный ремонт кровли
	01.08.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ХВС – 1шт. 

Ревизия, замена запорная арматура отопления – 10шт. Теплоизоляция труб отопления. Сварка труб отопления.

	Текущий ремонт (сварка, ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. Требуется замен светильников на лестничных площадках.

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. Замена светильников.

	01.09.23

	5
	Требуется ремонт межтамбурной двери
	1шт. 


	Текущий ремонт


	01.09.23


  Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

