ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 26

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :  
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления. ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия эл. сетей в подъездах дома. Сжим прокалывающий-1шт. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 26 

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя

цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется провести ревизию отопления и холодного водоснабжения. 
	Замена запорная арматура ХВС- 1 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления –  30 шт. Теплоизоляция труб отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия эл.сетей в подъездах дома

	15 м.
Сжим прокалывающий -1шт.
	Ревизия эл. сетей дома

	01.09.23

	4
	Частичный ремонт  шиферной кровли.

	3 кв.м.
	Текущий ремонт кровли
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

