ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 3
г. Нижнеудинск




                                        «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка 
	

	
	Цоколь
	Окраска цоколя 47 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м. (до 01.07.23) 

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт  межтамбурных дверей (01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, Теплоизоляция труб отопления.  (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.  (до 01.09.22)


 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 3
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	47 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли

	3 кв.м.
	Текущий ремонт кровли

	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры ХВС и отопления.
	Запорная арматура ХВС- 1шт.
Запорная арматура отопления- 13шт. Теплоизоляция трубы отопления.

	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.
	01.09.23

	4
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей.

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический ремонт электрических сетей 


	01.09.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей

	1 шт.


	Текущий ремонт дверей
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
