             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 125
г. Нижнеудинск




                                         «12» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  78 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м. (до 01.06.15 )

	-
	Подъезд
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ремонт и замена запорной арматуры (замена вентиля ф32-1шт,)       ( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15). 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры , сварка труб отопления                      ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	Ревизия ВРУ, частичный ремонт эл. проводки. Профилактика внутридомовых эл. сетей.  (до 01.09.15)


