    ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 142
г. Нижнеудинск




                                         «12» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 78 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м. ( до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей. ( до 01.09.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15). 

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка, частичная замена труб отопления ( трубы ф32-1м до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки , ревизия эл.щита ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.(до 01.09.15)


