ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

по ул. Масловского, д. 3а
г. Нижнеудинск




                                       «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 8 п.м. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	
	Подвал
	Разбор кладовых в подвальном помещении, очистка подвального помещения (01.09.21)

	 -
	Ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  (до 01.09.21) 

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  (до 01.09.21) 

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл.сетей. 
 (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 3а

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

   При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя
	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Провести ремонт межтамбурных дверей 
	2 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.21

	3


	Провести частичный ремонт  кровли
	3 п.м.


	Текущий ремонт
	01.07.21

	4
	Ревизия запорной арматуры горячего и холодного водоснабжения и отопления. 
	Запорная арматура ХВС- 11шт.

Запорная арматура ГВС -24шт. 
Запорная арматура отопления -55шт. 
	Текущий ремонт, частичная замена.
	01.09.21

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	6
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша
	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	7
	Требуется очистка подвального помещения, разбор кладовых 
	590 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

