ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 37

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :     
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 230 м2. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Ремонт водосточной системы отвод ф160-2шт. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. ( до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ.  (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 37
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	230 м2.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры  отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-16 шт. Сварка труб ГВС.
Запорная арматура ХВС- 10 шт. Ревизия запорной арматуры отопления –44 шт. Теплоизоляция труб отопления.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	16 шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ
	01.09.21

	4
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	1520 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	5
	Ремонт водосточной системы
	Отвод ф160-6шт.
	Текущий ремонт
	01.07.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.      
