ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 62
г.Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Печные трубы
	

	-
	Кровля
	Ремонт шиферной кровли 2,5 кв.м. (до 01.06.21) 

	-
	Подъезд
	

	-
	Входная дверь
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактический осмотр электрических сетей                       ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 62

г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2022г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения

	1 шт.
	Ревизия запорной арматуры. 
	01.09.21

	2
	Провести профилактический осмотр эл. сетей в подъездах.

	10 п.м.
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
	01.09.21

	3
	Частичный ремонт шиферной кровли

	5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.06.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

