ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 2а

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  130 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Ремонт шиферной кровли (до 01.07.23) 

	
	Подвал
	

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Крыльцо
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия замена запорной арматуры. Сварка труб ГВС.                ( до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры.   (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Частичная замена запорной арматуры (вентиль ф20-2шт), частичная замена запорной арматуры трубы отопления (труба ф50-8м, отвод ф20-4шт, сборка ф20-1шт, резьба ф20-2шт)( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов в подъездах и щитов ВРУ. Плавкая вставка-2шт.  (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.2а

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Провести ремонт шиферной кровли

	1,5 кв.м.
	Частичный ремонт кровли.
	01.07.23

	3
	Провести ревизию
запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Частичная замена трубы отопления.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 20 шт, сварка труб.

Запорная арматура ХВС- 12 шт.
Ревизия запорной арматуры отопления – 48 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Плавкая вставка-2шт.


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-2шт.

	Текущий ремонт 
	01.09.23

	6
	Частичная замена трубы отопления


	Труба ф50-8м, отвод ф20-4шт, сборка ф20-1шт, резьба ф20-2шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

