   ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 123
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные  элементы здания
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 78 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 10 п.м.  Ремонт водосточных труб.  (до 01.08.21)


	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей ( до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия, частичная замена запорной арматуры ( до 01.09.21)

	
	-подвальное помещение
	

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.08.21) 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, сварка труб отопления, теплоизоляция труб отопления. Замена регистра 4 подъезд. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	 Профилактика внутридомовых эл. сетей. (01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 123
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	78 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Требуется ремонт коньковой доски

	10 п.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.08.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения, частичная замена трубы холодного водоснабжения. Замена регистра 4 подъезд.

	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 10 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 45 шт. Регистр 1шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления)
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Межтамбурные двери имеют наружные повреждения. 
	2 шт.

	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.09.21

	6
	Ремонт водосточных труб 

	 Колено ф140-6шт.

	Текущий ремонт 
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

