ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 36
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.,2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 5,5 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, ремонт труб горячего водоснабжения . (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб ХВС.                  (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена (вентиль ф20-2шт) Сварка труб Теплоизоляция труб отопления.       ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.  Знаменская, д. 36

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Произвести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	 Ревизия запорной арматуры ГВС -10шт. Ревизия, замена запорной арматуры ХВС- 6 Сварка труб ХВС. 
Ревизия, замена запорной арматуры отопления – 30 шт. 
	Текущий ремонт (ревизия запорной арматуры, сварка труб).
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  Плавкая вставка-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурной двери .

	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.23

	5
	Частичный ремонт шиферной кровли
	5,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

