ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул.2 Знаменская, 12
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :     
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	Подъезд 1,2,3

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	Ремонт площадки перед входом в подъезд № 1 (до 01.09.23)

	 
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Теплоизоляция труб ГВС.               (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС. ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                    ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	  Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.23) 

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 12

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт. Запорная арматура ХВС- 6 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. Сварка труб отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  

	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	4 кв.м.
	Текущий ремонт


	01.07.23

	5
	Ремонт площадки перед входом в подъезд № 1
	2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

