ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 19

г. Нижнеудинск




                                        «19» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1,2,3 подъезд.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 30 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 65 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2,5 кв.м. (до 01.07.21) Ремонт водосточных труб (колено ф140-5шт.)( до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.21)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, сварка труб отопления . Теплоизоляция труб отопления. , Ремонт стояка отопления 1 подъезд ф20-15м, вентиль ф20-2шт, сборка ф20-2шт, отвод ф20-4шт, тройник ф20-1шт. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия ВРУ, профилактика внутридомовых эл. сетей.             (до 01.09.21)



	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

                                                                           АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 19
г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя

	65 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли.
	2,5 кв.м.

	Частичный ремонт кровли  
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения, частичная замена стояка отопления.
	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 35 шт. Теплоизоляция труб отопления. Ремонт стояка отопления 1 подъезд ф20-15м, вентиль ф20-2шт, сборка ф20-2шт, отвод ф20-4шт, тройник ф20-1шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, холодного и водоснабжения)
	01.09.21

	4
	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
	20м.
	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.

	01.09.21

	5
	Межтамбурные двери имеют наружные повреждения.
	3 шт.
	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.09.21

	6
	Ремонт водосточной системы
	колено ф140-5шт.
	Ремонт водосточных труб
	01.07.21

	7
	Частичный ремонт отмостки
	30 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.      
