ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 22
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 кв.м. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 2 кв.м. (до 01.07.23) 

	
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)
Ремонт межтамбурной двери (до 01.09.23)

	
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (вентиль ф32-1шт), сварка труб ГВС. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (вентиль ф20-1шт)               (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка трубы отопления.               (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 22

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	72 кв.м.
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 10 шт. 

Запорная арматура ХВС- 7 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 15 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры).
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	2 кв.м.

	Текущий ремонт


	01.07.23


	5
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)

	445 кв.м.
	Текущий ремонт


	01.09.23


	6
	Ремонт межтамбурной двери
	1 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Замена запорной арматуры горячего водоснабжения 
	Вентиль ф32-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Вентиль ф20-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

