ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 15
г. Нижнеудинск




                                       «12» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 47 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м., ремонт слуховых окон на чердаке (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб холодного водоснабжения.( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Замена и ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления  (задвижка ф-50-1шт.)   ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки, ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.15)



	
	-подъезд
	


