ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

по ул. Масловского, д. 3а
г. Нижнеудинск




                                       «03» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 130 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт  кровли 0.5 кв.м. , удлинить водосточные трубы (до 01.08.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Входная дверь
	Ремонт замка входной двери 1 под. (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.09.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия , замена запорной арматуры ф50-1шт.(до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубы ф40-14м, сборка ф15-2шт, сборка ф20-4шт, труба ф15-12м. Замена стояка п/сушителя под. кв. № 68 (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Частичный ремонт эл. проводки.  Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


