ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 105
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 м2. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери 1 подъезд (до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС ( до 01.09.21)

	
	-подвальное помещение
	
	

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры по стоякам отопления.  Замена регистра 2 подъезд. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
-подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки.( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их 

отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 105
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома Управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется ремонт кровли

	1,5 м2

	Частичный ремонт кровли
	01.07.21

	2
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры на стояках ХВС и отопления, частичная замена. 

Замена регистра 2 подъезд


	Запорная арматура ХВС-2 шт., Ревизия запорной арматуры отопления – 15 шт.

Регистр -1шт.
	Текущий ремонт (ревизия, замена запорной арматуры)
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурных дверей 1 подъезд

	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.21


             Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

