ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 13

г. Нижнеудинск




                                     «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :        
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 47 кв.м.(до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Проведен капитальный ремонт кровли 2021 год.

	-
	Подвал
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение, чердак
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб холодного водоснабжения. ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления.                      ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.  (до 01.09.23)



	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 13
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	47 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ХВС– 1 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 20 шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический осмотр электрических сетей 


	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурной двери

 
	1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


 Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
