                                                             ПЛАН

 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                                                                     

                                          дома по ул. Знаменская, 66

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 3 м2 (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	Ремонт межтамбурных дверей. Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23) Ремонт площадки перед входом в подъезд № 2. (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ХВС ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления. (вентиль ф50-2шт.)                       ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия эл. сетей в подъездах дома. Сжим прокалывающий.  ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.  Знаменская, д. 66

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли
	3 кв.м.
	Текущий ремонт (частичный ремонт шиферной кровли)
	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ХВС- 1шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 25 шт. Теплоизоляция труб отопления.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, холодного водоснабжения)
	01.09.23

	4
	Ревизия эл. сетей в подъездах дома

	15 м.
Сжим прокалывающий – 1шт.
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления 
	Вентиль ф50-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)
	348 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Ремонт площадки перед входом в подъезд №2.
	3 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

