ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 7
г. Нижнеудинск




                                         «01»марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 3 п.м. (до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей 2шт. (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена крана шаровый ф50-1шт (до 01.09.23) 

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена.( Кран шаровый ф20-2шт., ф25-1шт, сборка ф25-1, ф15-1шт, сборка ф15-1шт.Частичная замена трубы (труба ф50-9м, отвод ф50-3шт., ф32-2м, ф25-8м, ф50-6м, отвод ф50-1шт.) (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.
(до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 7

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Провести частичный ремонт кровли

	3 п.м.
	Текущий ремонт кровли
	01.08.23

	3
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	4
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт. Запорная арматура ХВС- 14 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 51 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Кран шаровый ф20-2шт., ф25-1шт, сборка ф25-1, ф15-1шт, сборка ф15-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Кран шаровый ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена трубы отопления 
	Труба ф50-9м, отвод ф50-3шт., ф32-2м, ф25-8м, ф50-6м, отвод ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

