ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 11
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2 (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 2 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)


	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. Замена канализационного стояка Переход ф110-1шт, муфта ф110-1шт, ревизия ф110-1шт, труба ф110-2м, манжета ф110-2шт. (до 01.07.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия замена запорной арматуры, сварка труб отопления.                    (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 11

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.   
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли

	2 кв.м.
	Текущий ремонт 

\
	01.07.23

	3
	Ремонт межтамбурных дверей 
	3 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	4
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт. Запорная арматура ХВС- 12 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт. Плавка вставка-2шт. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  Плавка вставка-2шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	6
	Замена канализационного стояка в подвале
	Переход ф110-1шт, муфта ф110-1шт, ревизия ф110-1шт, труба ф110-2м, манжета ф110-2шт.
	Текущий ремонт
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.
