ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 11
г. Нижнеудинск




                                         «03» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  130 кв.м.(01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли  1 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Монтаж светильников с датчиком движения. Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.( до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


