ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 26

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :  
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  68 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1  кв.м. (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Входная дверь
	Частичный ремонт входных дверей (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС ( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры., сварка труб отопления  ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки., ревизия  ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


