ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 7

г. Нижнеудинск




                                     «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :     
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 47 м2. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	
	Входная дверь
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных  дверей (до 01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб холодного водоснабжения.( до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Замена регистра в подъезде № 1. ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки.. (до 01.09.23)


	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

.                                                   
АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 7
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	47 м2

	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления имеют. 

	Запорная арматура отопления -13 шт. Теплоизоляция труб отопления.

	Текущий ремонт
	01.09.23

	3
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический осмотр электрических сетей 


	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурных дверей.

	2 шт.
	Текущий ремонт (ремонт дверей)
	01.09.23

	5
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)

	216 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Замена регистра в подъезде № 1.
	Регистр 1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024год.     

