ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 26
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ:    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Ремонт шиферной кровли 2 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ.  Плавкая вставка – 2шт, сжим прокалывающий – 1шт.
(до 01.07.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 26

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                         
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Ревизия  запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 9 шт.

Запорная арматура ХВС- 7 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб замена вентиля ХВС)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Сжим прокалывающий-1шт.Плавкая вставка-2шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.07.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	2 кв.м.
	Текущий ремонт кровли
	01.07.23

	5
	Ремонт межтамбурной двери


	1шт.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	6
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)


	445 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

