ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 11
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2 (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 5 п.м..(до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт перил лестничного марша 4п.м. Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия замена запорной арматуры, сварка труб отопления.                    (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2021 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 11

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.   
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Требуется ремонт кровли
	5 п.м.
	Текущий ремонт (частичный ремонт коньковой доски)
	01.07.21

	3
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт. Запорная арматура ХВС- 12 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Провести ремонт перил лестничного марша

	4 п.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.
