  ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 125а
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки, площадки перед входом в подъезд №1 (18 кв.м. до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 м2. Ремонт водосточных труб 5шт. (до 01.07.2)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ремонт запорной арматуры, сварка труб ХВС ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21). 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена стояка о топления на квартирой № 12 ( труба ф25-3м). Замена регистра 3 подъезд  ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	 Профилактика внутридомовых эл. Сетей. (до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 125а
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Требуется провести ремонт шиферной кровли
	1,5 м2
	Текущий ремонт (частичный ремонт)
	01.07.21



	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения имеет.

Замена регистра 3 подъезд.
	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. Частичная замена трубы ф25-3м, над кв.№ 12. Регистр-1шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления)
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 


	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурных дверей. 
	1 шт.


	Текущий ремонт 
	01.08.21

	6
	Ремонт водосточных труб 


	Колено ф100-5шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.21

	7
	Частичный ремонт отмостки, площадки перед входом в подъезд
	18 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     
