ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул.2 Знаменская, 10
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, Замена трубы ф50-1м.                    ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки.  Профилактика внутридомовых эл. сетей.  Плавкая вставка- 1шт.                       ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	

	
	
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 10

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя 


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт..

Запорная арматура ХВС- 6 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ.
	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурной двери


	1 шт.
	Текущий ремонт межтамбурной двери
	01.07.23

	5
	Частичный ремонт, замена труб отопления 


	Труба ф50-1м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

