ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 11
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 2 п.м.. (до 01.06.23)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (вентиль ф20-2шт), сварка труб отопления   (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.  Плавкая вставка-2шт.  (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 11
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2.
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Частичный ремонт коньковой доски

	2 п.м.
	Текущий ремонт
	01.06.23

	3
	Произвести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-13 шт. Запорная арматура ХВС- 7 шт. Сварка труб.
Ревизия запорной арматуры отопления – 26 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-2шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	5
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)

	445 кв.м.

	Текущий ремонт 
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
