             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 103
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :       
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2,5 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт полов 1 подъезд , ремонт площадки перед входом в подъезд 2 кв.м.(до 01.07.21)

	
	Входная дверь
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт  межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Подвал
	

	-
	Чердачный люк
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия, замена запорной арматуры ХВС ( до 01.09.21)

	
	-подвальное помещение
	
	

	
	- подъезд
	
	

	
	Канализационные сети
	Ремонт канализационной трубы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры отопления. Теплоизоляция труб отопления.( до 01.09.21)

	
	- подъезд
	
	

	
	- чердачное помещение
	
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
-подъезд
	Ремонт внутридомовых эл. сетей.  ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 103

г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Ревизия запорной арматуры на стояках ХВС и отопления, частичная замена.
	Запорная арматуры отопления- 21 шт. Теплоизоляция труб отопления. 
Запорная арматура ХВС – 1 шт.
	Ревизия запорной арматуры. 
	01.09.21

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	2,5 кв.м.
	Частичный ремонт кровли 
	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурных дверей

	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	6
	Ремонт полов подъезд         № 1.


	0,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	7
	Ремонт площадки перед входом в подъезд


	2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

