             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 103
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :       
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Текущий ремонт кровли (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	Установка урны под мусор 1 шт. (до 01.09.23)

	
	Входная дверь
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт  межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	-
	Чердачный люк
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры ХВС ( до 01.09.23)

	
	-подвальное помещение
	
	


	
	- подъезд
	
	

	
	Канализационные сети
	Ремонт канализационной трубы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры отопления. Частичная замена трубы над квартирой № 15,труба ф20-1м.Теплоизоляция труб отопления.( до 01.09.23)

	
	- подъезд
	
	

	
	- чердачное помещение
	
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
-подъезд
	Ремонт внутридомовых эл. сетей.  ( до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 103

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Ревизия запорной арматуры на стояках ХВС и отопления, частичная замена.
	Запорная арматуры отопления- 21 шт. Теплоизоляция труб отопления. 
Запорная арматура ХВС – 1 шт.
	Ревизия запорной арматуры. 
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурных дверей

	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	5
	Частичный ремонт кровли
	4 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23



	6
	Установка урны под мусор
	1 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена трубы отопления на чердаке над квартирой №15.
	Труба ф20-1м, сварка
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

