ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Индустриальная, д. 8
г. Нижнеудинск




                                        «22» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м.( до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт меж. тамбурной двери( до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб  ХВС                       ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления. Установка воздухосборника кв.№16. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд

	Ремонт внутридомовых эл.сетей. ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Индустриальная, д. 8
г. Нижнеудинск




                                         «22» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома Управляющей Компанией  установлено:
	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре

	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется провести ремонт шиферной кровли

	3 м2
	Требуется капитальный ремонт. 
	01.07.21

	2
	Потеря окрашенного слоя цоколя
	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры по стоякам отопления, холодного водоснабжения. Установка воздухосборника кв. № 16.
	Запорная арматура ХВС- 1шт. 
Запорная арматура отопления – 15 шт. Воздухосборник -1шт.
	Ревизия запорной арматуры, ремонт труб.
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Провести ремонт межтамбурной двери 
	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

