ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Индустриальная, д. 10
г. Нижнеудинск




                                        «11» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 62 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м. (до 01.08.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Оконные блоки
	
	

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС  (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	
	

	
	-подъезд
	Ревизия  эл. щитов ВРУ, ремонт эл. проводки. Профилактика внутридомовых эл. сетей.( до 01.09.15)


