                                                                                           «У Т В Е Р Ж Д А Ю»
                                                                                Директор ООО УК «Экспресс»
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                                                                                                   «10»  января 2017г.

Перечень
мероприятий для многоквартирных домов (группы многоквартирных домов) на 2017г. в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый                                   УК «Экспресс» по жилым домам                                                                          ул. 2-я Пролетарская, д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28; ул. Масловского д. 1,3,3а,5,7,9,11,22,24,26,28,30,38,40,46,48, 50,52,56,58,60,62,64,66,68, 70,72,76, 78,80,82; ул. Краснопролетарская д. 1,11,33,35,36,37,39; ул. Аллейная, д.25,27; ул. Калинина д.123,125,125а; ул. Петина д. 147,149,151; ул. Кржижановского д.19,21; ул. Знаменская д. 36,38,40,79,81,83; ул. Индустриальная д. 10; ул. 2-я Знаменская д. 4,4а,6,8,10,12,14

	N 
	Наименование мероприятия 
	Ожидаемые результаты 
	Применяемые технологии, оборудование и материалы 
	Возможные исполнители мероприятий 
	Источник финансирования 
	Характер эксплуатации после реализации мероприятия 
	Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1 м2 / экономия, полученная в результате реализации в % 

	1 
	2
	3
	4 
	5
	6
	7
	8

	

	I. Перечень основных мероприятий 

	Система отопления и горячего водоснабжения 

	1. 
	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодическая регулировка, ремонт 
	20%

	2. 
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	Промывочные машины и реагенты 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	3. 
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии 
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме 
	Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	УО, ПО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, поверка, ремонт 
	выполнено

	4. 
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды 
	Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме 
	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, поверка, ремонт 
	выполнено

	5. 
	Установка индивидуального прибора учета горячей воды 
	Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 
	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	ПО 
	плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, поверка, ремонт 
	20%

	Система электроснабжения и освещения 

	6. 
	Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) 
	1) Экономия электроэнергии 
2) Улучшение качества освещения 
3) Устранение мерцания для освещения 
	Светодиодные лампы и светильники на их основе 
	УО, ПО, ЭСО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, протирка 
	25%

	7. 
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии 
	Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме 
	Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, поверка, ремонт 
	выполнено

	8. 
	Установка индивидуального прибора учета электрической энергии 
	Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 
	Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений 
	ПО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, поверка, ремонт 
	выполнено

	Дверные и оконные конструкции 

	9. 
	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей 
	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	10. 
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений 
	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	11. 
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений 
	1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	12. 
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
	Прокладки, полиуретановая пена и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	II. Перечень дополнительных мероприятий 

	Система отопления и горячего водоснабжения 

	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления 
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 
2) Снижение утечек воды 
3) Снижение числа аварий 
4) Рациональное использование тепловой энергии 
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	Современные предизолированные трубопроводы, арматура 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	14. 
	Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке 
	1) Рациональное использование тепловой энергии 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	15. 
	Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров 
	УО, ПО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	16. 
	Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС 
	1) Рациональное использование тепловой энергии 
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	17 
	Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах 
	1) Повышение температурного комфорта в помещениях 
2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 
	Термостатические радиаторные вентили 
	УО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодическая регулировка, ремонт 
	20%

	18. 
	Установка запорных вентилей на радиаторах 
	1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов) 
2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 
3) Упрочение эксплуатации радиаторов 
	Шаровые запорные радиаторные вентили 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору 
	Периодическая регулировка, ремонт 
	20%

	19. 
	Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС 
	1) Рациональное использование тепловой энергии и воды 
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 
	Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы 
	ЭСО, ПО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт 
	20%

	20. 
	Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС 
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 
2) Снижение утечек воды 
3) Снижение числа аварий 
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды 
5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 
	Современные пластиковые трубопроводы, арматура 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	Система холодного водоснабжения 

	21. 
	Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС 
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 
2) Снижение утечек воды 
3) Снижение числа аварий 
4) Рациональное использование воды 
5) Экономия потребления воды в системе ХВС 
	Современные пластиковые трубопроводы, арматура 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	10%

	Система электроснабжения и освещения 

	22. 
	Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) 
	1) Автоматическое регулирование освещенности 
2) Экономия электроэнергии 
	Датчики освещенности, датчики движения 
	УО, ЭСО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, настройка, ремонт 
	25%

	Дверные и оконные конструкции 

	23. 
	Установка стеклопакетов в местах общего пользования 
	1) Снижение потерь тепла через окна 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
	Стеклопакеты
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	выполнено

	29. 
	Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях общего пользования 
	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные дверные блоки 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков 
	Стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	10%

	Ограждающие конструкции 

	30. 
	Повышение теплозащиты пола и стен подвала до действующих нормативов 
	1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы строительных конструкций 
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	31. 
	Утепление пола чердака до действующих нормативов и выше 
	1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы строительных конструкций 
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	32. 
	Утепление крыши до действующих нормативов и выше 
	1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы чердачных конструкций 
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	33. 
	Заделка межпанельных и компенсационных швов 
	1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций 
	Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. 
	УО 
	Плата за содержание жилого помещения 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	34. 
	Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов 
	1) Уменьшение промерзания стен 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций 
	Тепло- и пароизоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др. 
	ЭСО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, ремонт 
	20%

	35. 
	Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях собственников 
	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 
2) Рациональное использование тепловой энергии 
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков 
	Современные стеклопакеты 
	УО, ЭСО, ПО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, ремонт 
	10%

	36. 
	Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - остекление балконов и лоджий 
	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 
2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций 
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков 
	Современные пластиковые и алюминиевые конструкции 
	УО, ЭСО, ПО 
	Плата по гражданско-правовому договору 
	Периодический осмотр, очистка, ремонт 
	10%

	


Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение;

